## 別添１
別添１：デバイス製造・評価装置リスト（先端ICTデバイス研究開発推進センター）
|  | 施設・設備等利用機関名： |  |  | 利用者名：
工程 | 装置名 | 用途 | 所在 | 利用開始日 | 利用終了日 （予定） | 利用頻度 （回/月）
フォトリソグラフィー装置 | 電子ビーム露光装置 | 電子ビームによるレジスト描画・露光 | 本部・神戸
| マスクアライナー | 紫外線によるレジスト露光 ・フォトリソグラフィー装置 ・直接描画装置 | 本部・神戸
| スピンコータ | ホトレジスト塗布 | 本部・神戸
成膜装置 | 電子ビーム(EB)蒸着装置 | 電子ビームを使用した金属薄膜の真空堆積・蒸着 | 本部
| RFスパッタ装置 | RFスパッタリングによる成膜 ・メタル材料 ・誘電体材料 | 本部
| 抵抗蒸着装置 | 抵抗過熱による各種薄膜の真空堆積・蒸着 | 本部
| CVD装置 | プラズマを使用したSiNやSiO2膜等の形成 | 本部
エッチング装置 | エッチング装置 | ドライエッチング ・金属材料等の電極薄膜 ・シリコン／化合物半導体材料 ・誘電体材料等の絶縁膜 | 本部
| プラズマクリーニング装置 | 基板表面洗浄、残渣有機物除去 | 本部
加熱装置 | 赤外線ランプ加熱装置 | 水蒸気雰囲気等による加熱酸化装置 ・最高温度：600℃程度 ・電流狭窄構造形成等 | 本部
| シンター炉 | オーミック電極形成の急速熱処理 | 本部
基板処理装置 | ダイシングソー | 基板の切断 | 本部
| 研磨装置 | 基板の裏面研磨等 | 本部
| ドラフト | 化学薬品の取扱（Wetエッチングやレジスト処理等） | 本部・神戸
物理的検査装置 | 走査型電子顕微鏡 | 微細形状、断面構造の観察 | 本部・神戸
| 光学特性評価装置 | 顕微フォトルミネッセンス特性評価 ・動作波長：1.1～14ミクロンの近赤外、中赤外計測 | 本部
|  | 空間光伝搬特性評価 ・動作波長：波長1550nm用 | 本部
|  | 広帯域赤外分光光度計 ・動作波数域：8000～8cm-1 | 本部
|  | 近赤外波長計測装置 ・動作波長域：540~1700nm | 本部
| エリプソメータ | 分光測定による誘電体薄膜の膜厚計測 | 本部
| 集束イオンビーム加工装置 | デバイスの微細加工・観察 | 本部
| 膜厚測定システム | 積層構造の局所的膜厚等の評価 | 本部
|  | X線回折による結晶構造等の解析 | 本部
| 表面微細形状計測装置 | 表面の段差、表面粗さ、微細形状を計測 ・実体顕微鏡の倍率：6000倍 | 本部
|  | 簡易電子顕微鏡 ・電子レンズ倍率：5000倍以上 | 本部
|  | レーザ顕微鏡 ・波長404nm ・倍率：28800倍程度 | 本部
|  | 原子間力顕微鏡 ・ナノスケールの表面観測 | 本部
光・高周波測定装置 | 小型高速テラヘルツ時間領域分光装置 | テラヘルツ領域における材料特性の測定 ・THz発生器：3THz ・THz検出器：100~1000GHz ・高速テラヘルツ時間領域分光 | 本部
| 超高周波エクステンダー | 超高周波トランシーバ／レシーバ ・動作周波数：110GHz以上 | 本部
|  | 超高速アナログ信号発生 ・動作周波数：～67GHz | 本部
|  | 超高周波Ｓパラメータ評価系 ・動作周波数：～220GHz | 本部
|  | 材料定数測定システム ・BCDR共振器 ・動作周波数：～120GHｚ | 本部
| 光・電気スペクトラムアナライザ | 光スペクトルアナライザ ・動作波長：900～1600nm | 本部
|  | ヘテロダインスペクトル測定装置 | 本部
|  | B5G開発用集積回路作製用設計ツール | 本部
|  | 超高周波のスカラー・雑音・ロードプル特性評価 | 本部
| 光デバイステスター | レーザダイオードの特性評価 | 本部
| 光コンポーネントアナライザ | 光デバイスの周波数特性計測 | 本部
| ネットワークアナライザ | ベクトルネットワークアナライザ ・Sパラメータ評価等 | 本部
|  | リアルタイムオシロスコープ | 本部
|  | 高速電気信号用オシロスコープ | 本部
|  | 超高速信号生成・解析装置（PPG/BERT） | 本部
|  | 超多重信号解析システム | 本部
| プローバシステム | オンウェハ評価システム ・8インチ対応 | 本部